弱电工程全套竣工资料

(本资料仅作填写示意，非定制专项表格）

性质

编号

建筑工程技朮资料

资料名称：图纸会审、设计变更、洽商记录、竣工图及设计说明

建设单位：***公司

工程名称：XXXX弱电工程

监理单位：

设计单位：

施工单位： XXXXXX有限公司

年   月   日

图纸会审纪要

## 编号No：

| 单位(子单位)工程名称 | XX弱电工程 | 分部(分项)工程名称 | 智能化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工图号 |  |  |  |
| 内容： 施工单位(公章)： 建设（监理）单位（公章） ****年**月*日 |  |  |  |

工程材料/构配件/设备报审表

工程名称：XX弱电工程                         编号：A10_ 智电001

致： XXX有限公司 （监理单位） 我方于 2007 年 1 月 11 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： ***.省卫校地块5#工程 ， 请予以审核。 附件： 1、数量清单： 1 份 2、质量证明文件： 1 份 3、自检结果：合格 注：合格证原件存放于本公司 承包单位（章） 项目经理 日 期 2007/1/11

复查意见： 经检查上述工程□材料□构配件□设备，□符合□不符合设计文件和规范要求，□准许□不准许进场，□同意□不同意使用于拟定部位。 项目监理机构 总/专业监理工程师 日 期

本表一式三份，经监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份）

位各存一份）

材料/构配件/设备数量清单及自检结果

编号：智电材001

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  |  | 分部（分项）工程名称 |  |  | 智能建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料/构配件设备名称 |  | 规格型号 | 单位 |  | 数量 | 生产厂家 |  | 合格证编号 | 施工单位自检结果 |
| 1 | 镀锌钢管 |  | DN15 | 米 |  |  |  |  | 合格证 | 合格 |
| 2 | 镀锌钢管 |  | DN20 | 米 |  |  |  |  | 合格证 | 合格 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工单位：              项目技术负责人                施工员

材料员：                                              2007 年01月10日

性质

编号

建筑工程技朮资料

资料名称：系统功能测定及系统调试记录

建设单位：***XX公司

工程名称：XX智能化工程

监理单位：

设计单位：

施工单位： ****智能科技发展有限公司

2008年   月   日

调调 试 报 告

发

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 使用单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 调试单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工程主要设备 | 设备名称 |  |  | 型号规格 | 数量 | 出产年月 |  | 生产厂家 |  |  | 备注 |
| 设备有无遗留问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试人员签名 |  |  |  |  |  |  | 使用单位人员签名 |  |  |  |  |
| 施工单位负责人签名 |  |  |  |  |  |  | 设计单位人员签名 |  |  |  |  |

性质

编号

建筑工程技朮资料

资料名称：系统试运行记录

建设单位：***XX公司

工程名称：XX智能化工程

监理单位：

设计单位：

施工单位： ****智能科技发展有限公司

2008年   月   日

表B.0.5  系统试运行记录

系统名称：_____________________           建设（使用）单位：_____________

施工单位：_____________________           编号：

| 日期/时间 | 系统运行情况 | 备 注 | 值班人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 值班长签名： |  | 建设单位代表签名： |  |
| 注： 系统运行情况栏中，注明正常/不正常，并每班至少填写一次；不正常的在备注栏内扼要说明情况（包括修复日期）。 |  |  |  |

电缆敷设及绝缘电阻测试记录

编号： 0605 /（0705）□□□记录工程名称                                    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000记录工程名称                                    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000记录工程名称                                    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000建筑物生于垂直度/标高、全高测量记录

| 单位工程名称 |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |  | 分部工程名称 |  |  |  |  | 建筑电气 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  | 绝缘电阻测试记录 |  |  |  |  |  |  | 项 目 经 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002 |  |  |  |  |  |  | 测试仪器 型号、精度 |  |  |  |  | 500V兆欧表 |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  | 2007年9月5日 |  |  | 施工图号 | 电施—03 |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  | 上海人民缆厂 |  |  |  |
| 电缆 编号 |  | 规格型号 |  | 起点 | 终点 | 敷设方式 | 电缆头 型 式 |  | 中间头 数 量 |  | 绝缘电阻(M) |  |  |  |  |  |  |  |  | 长度 (m) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AB | AC |  | BC |  | AN |  | BN | CN |  |
| N1 |  | VV—3+25+2+16 |  | 配电房 | 生活水泵 | 沿桥架 | 压接 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 135 |  | 126 | 140 | 30 |
| N2 |  | VV3+25+2+25 |  | 配电房 | 消防水泵 | 沿桥架 | 压接 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 142 | 123 | 35 |
| N3 |  | VV5+10 |  | 配电房 | 电梯排污泵 | 沿桥架 | 压接 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 152 |  | 126 | 136 | 15 |
| N4 |  | VV5+10 |  | 配电房 | 电梯排送泵 | 沿桥架 | 压接 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 125 |  | 135 | 136 | 20 |
| N5 |  | VV5+16 |  | 配电房 | 屋顶电梯 | 沿桥架 | 压接 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 145 |  | 152 | 125 | 63 |
| N6 |  | VV5+16 |  | 配电房 | 屋顶电梯 | 沿桥架 | 压接 |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 136 |  | 126 | 127 | 70 |
| 电缆支架安装记录： 1) 电缆支架最小层至竖井顶部或楼板的距离为 0.25 m；2) 电缆支架最下层至沟底或地面的距离为 0.1 m；3) 电缆支架层间最小距离为 0.16 m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 结 论 | 合格 施工单位：杭州通达建筑公司 项目专业质量检查员(签名)：…** 项目专业技术负责人(签名)：…** 2007年9月 5 日 |  |  |  |  |  |  | 专业监理工程师(签名)： (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

智能建筑分部(子分部)工程验收记录

(GB50303-2002)表F.0.1                                                                             编号:07

| 工程名称 |  |  | XX弱电工程 |  |  | 结构类型 |  | 框架 | 层数 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | ***建筑第一工程公司 |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | ****智能科技发展有限 |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 子分部工程名称 |  |  |  | 分项数 (检验批数) |  | 施工单位检查评定 |  |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
| 1 | 通信网络系统 |  |  |  | 6 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 2 | 信息网络系统 |  |  |  | 3 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 3 | 建筑设备监控系统 |  |  |  | 11 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 4 | 综合布线系统 |  |  |  | 2 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 5 | 智能化系统集成 |  |  |  | 5 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 6 | 电源与接地 |  |  |  | 2 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 7 | 电线导管、电缆导管和线槽敷设（弱电） |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 8 | 电线、电缆穿管和线槽敷线（弱电） |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 9 | 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设（弱电） |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |  |
| 安全和功能检验(检测)报告 |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  | 施工单位项目经理: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分包单位项目经理: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 勘察单位项目负责人: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计单位项目负责人: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总监理工程师: (签名) 年 月 日 (建设单位项目专业负责人) |  |  |  |  |  |  |  |

通信网络系统 子分部（分项）工程验收记录

(GB50303-2002)表F.0.1                                                                                编号:0701

| 工程名称 |  |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  | 框呆 |  | 层数 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | ***建筑第一工程公司 |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  |  | 分项数 (检验批数) |  | 施工单位检查评定 |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
| 1 | 程控电话交换系统安装工程 |  |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |
| 2 | 会议电视系统安装工程 |  |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |
| 3 | 接入网设备安装工程 |  |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |
| 4 | 卫星电视数字系统 |  |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |
| 5 | 有线电视系统 |  |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |
| 6 | 公共广播与紧急广播系统 |  |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 安全和功能检验(检测)报告 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  | 施工单位项目经理: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分包单位项目经理: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 勘察单位项目负责人: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计单位项目负责人: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总监理工程师: (签名) 年 月 日 (建设单位项目专业负责人) |  |  |  |  |  |  |  |

程控电话交换系统安装工程检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 主楼 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2007年 月 日 |  |  |  |

程控电话交换系统安装工程 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                  编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼程控电话交换系统安装 工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、 程控电话交换系统安装工程 质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

程控电话交换系统安装工程检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070101/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 程控电话交换系统 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 通信系统安装工程应符合有关国家现行标准要求 |  |  | 第4.2.6条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 通信系统接入公用通信网信道的传输速率 、信号方式、物理接口和接口协议应符合设计要求 |  |  | 第4.2.7条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 3 | 程控电话交换设备安装工程系统检 测 |  | 安装验收检查 | 4.2.8.1条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通电测试前硬件检查 | 4.2.8.2条 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 硬件测试 | 4.2.8.3条 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统检测 | 4.2.8.4条 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 系统维护管理 | 4.2.8.5条 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 网路支撑 | 4.2.8.6条 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 模拟测试 | 4.2.8.7条 |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

会议电视系统安装工程检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 主楼 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2007年 月 日 |  |  |  |

会议电视系统安装工程 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                  编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼会议电视系统安装 工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、 会议电视系统安装工程 质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

会议电视系统安装工程检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070102/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 会议电视系统 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 安装环境检查 |  |  | 4.2.8.2.1条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  | 设备安装 |  |  | 4.2.8.2.2条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  | 系统测试 |  |  | 4.2.8.2.3条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  | 检测管理系统 |  |  | 4.2.8.2.4条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  | 记费功能 |  |  | 4.2.8.2.5条 | 符合要求 |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

接入网设备安装工程检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 主楼 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2007年 月 日 |  |  |  |

接入网设备安装工程 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                  编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼接入网设备安装 工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、 接入网设备安装工程 质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

接入网设备安装工程检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070103/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 接入网设备安装工程 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 安装环境检查 |  |  | 4.2.8.3.1条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  | 设备安装验收检查 |  |  | 4.2.8.3.2条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  | 系统测试 |  |  | 4.2.8.3.3条 | 符合要求 |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

有线电视系统工程检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 主楼 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2007年 月 日 |  |  |  |

有线电视系统工程 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                 编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼有线电视系统 工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、 有线电视系统工程 质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

有线电视系统工程检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070105/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 有线电视系统 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 有线电视系统检测符合要求 |  |  | 4.2.9条 | 符合要求 |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

公共广播与紧急广播系统工程检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 主楼 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2007年 月 日 |  |  |  |

公共广播与紧急广播系统工程 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                  编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼公共广播与紧急广播系统 工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、 公共广播与紧急广播系统工程 质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

公共广播与紧急广播系统工程检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070106/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 公共广播与紧急广播系统 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设、接地形式及安装质量应符合设计要求，设备之间阻抗匹配合理 |  |  | 4.2.10.1条 | 系统的输入输出不平衡度、音频线的敷设、接地形式及安装质量符合设计要求，设备之间阻抗匹配合 |  |  |  |
|  | 2 | 放声系统应分布合理，符合设计要求 |  |  | 4.2.10.2条 | 放声系统分布合理，符合设计要求 |  |  |  |
|  | 3 | 最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标应符合设计要求 |  |  | 4.2.10.3条 | 最高输出电平、输出信噪比、声压级和频宽的技术指标符合设计要求 |  |  |  |
|  | 4 | 通过对响度、音色和音质的主观评价，评定系统的音响效果 |  |  | 4.2.10.4条 | 通过对响度、音色和音质的主观评价，评定系统的音响效果 |  |  |  |
|  | 5 | 功能检测 |  |  | 4.2.10.5条 | 符合要求 |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

信息网络系统 子分部（分项）工程验收记录

(GB50303-2002)表F.0.1                                                                                编号:0702

| 工程名称 |  |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  | 框架 |  | 层数 |  | 6/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | ***建筑第一工程公司 |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  |  | 分项数 (检验批数) |  | 施工单位检查评定 |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
| 1 | 计算机网络系统 |  |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 安全和功能检验(检测)报告 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  | 施工单位项目经理: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分包单位项目经理: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 勘察单位项目负责人: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计单位项目负责人: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总监理工程师: (签名) 年 月 日 (建设单位项目专业负责人) |  |  |  |  |  |  |  |

计算机网络系统工程检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 主楼 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2007年 月 日 |  |  |  |

计算机网络系统工程 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                  编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼计算机网络系统 工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、 计算机网络系统工程 质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

计算机网络系统工程检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070201/01

| 工 程 名 称 |  |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 计算机网络系统 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  |  | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 连通性检测 | 网管工作站应能够和任何一台网络设备通信 |  |  | 第5.3.3.1条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 各子网(虚拟专用网)内用户之间的通信功能检测 |  |  | 第5.3.3.2条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 检测局域网内的用户与公用网之间的通信能力 |  |  | 第5.3.3.3条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 2 |  | 计算机网络路由检测应符合要求 |  |  | 第5.3.4条 | 符合要求 |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 容错功能检测 | 具备容错力的网络系统，应具有错误恢复和故障隔离功能，主要部件应冗余设置，并在出现故障时可自动切换。 |  |  | 第5.3.5.1条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 对有链路冗余配置的网络系统，当其中的某条链路断开或有故障发生时，整个系统仍应保持正常工作，并在故障恢复后应能自动切换回主系统运行 |  |  | 第5.3.5.2条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 容错功能检测 | 网管系统应能够搜索到整个网络系统的拓扑结构图和网络设备连接图 |  |  | 第5.3.6.1条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 网络系统应具备自诊断功能，当某台网络设备或线路发生故障时，网管系统应能够及时报警和定位故障点 |  |  | 第5.3.6.2条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  |  | 应能够对网络设备进行远程配置和网络性能检测，提供网络节点的流量、广播率和错误率等参数。 |  |  | 第5.3.6.2条 | 符合要求 |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

建筑设备监控系统与子系统间数据通信接口检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 主楼 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2007年 月 日 |  |  |  |

建筑设备监控系统与子系统间数据通信接口 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                  编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼建筑设备监控系统与子系统间数据通信接口 工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、 建筑设备监控系统与子系统间数据通信接口 质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

建筑设备监控系统与子系统间数据通信接口检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070308/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 建筑设备监控系统与子系统间数据通信接口 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 智能建筑工程质量验收规范（GB 50339） |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 数据通信接口功能检测 |  |  | 6.3.12条 | 符合要求 |  |  |  |
| .一 般 项 目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

视频安防监控系统 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                 编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼视频安防监控系统工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、 视频安防监控系统 质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

视频安防监控系统检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070502/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 视频安防监控系统 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 智能建筑工程质量验收规范（GB 50339） |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 系统功能检测 |  |  | 8.3.5.1.1条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 图像质量检测 |  |  | 8.3.5.1.2条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 3 | 系统整体功能检测 |  |  | 8.3.5.1.3条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 4 | 系统联动功能检测 |  |  | 8.3.5.1.4条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 5 | 视频安防监控系统的图像记录保存时间应满足管理要求 |  |  | 8.3.5.1.5条 | 符合要求 |  |  |  |
| .一 般 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

综合布线系统 子分部（分项）工程验收记录

(GB50303-2002)表F.0.1                                                                                编号:0706

| 工程名称 |  |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  | 框架 |  | 层数 |  | 6/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | ***建筑第一工程公司 |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  |  | 分项数 (检验批数) |  | 施工单位检查评定 |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
| 1 | 综合布线系统安装 |  |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |
| 2 | 综合布线系统性能检测 |  |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 安全和功能检验(检测)报告 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  | 施工单位项目经理: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分包单位项目经理: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 勘察单位项目负责人: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计单位项目负责人: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总监理工程师: (签名) 年 月 日 (建设单位项目专业负责人) |  |  |  |  |  |  |  |

综合布线系统安装检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 主楼 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2007年 月 日 |  |  |  |

综合布线系统安装工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                  编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼综合布线系统安装工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、综合布线系统安装质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

综合布线系统安装检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070601/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 综合布线系统安装 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 智能建筑工程质量验收规范（GB 50339） |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 缆线敷设和终接的检测应符合规定 |  |  | 9.2.1条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 建筑群子系统电、光缆的检测应符合规定 |  |  | 9.2.2条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 3 | 机柜、机架、配线架安装检测应符合要求 |  |  | 9.2.3条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 4 | 信息插座安装在活动地板或地面上时，接线盒应严密防水、防尘 |  |  | 9.2.4条 |  |  |  |  |
| .一 般 项 目 |  | 缆线终接应符合规定 |  |  | 9.2.5条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  | 各类跳线的终接应符合规定 |  |  | 9.2.6条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  | 机柜、机架、配线架安装应符合要求 |  |  | 9.2.7条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  | 信息插座安装应符合规定 |  |  | 9.2.8条 | 符合要求 |  |  |  |
|  |  | 光缆芯线终端的连接盒面板应有标志 |  |  | 9.2.9条 | 符合要求 |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

综合布线系统性能检测检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 主楼 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2007年 月 日 |  |  |  |

综合布线系统性能检测工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                  编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼综合布线系统性能检测工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、综合布线系统性能检测质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

综合布线系统性能检测检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070602/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 综合布线系统性能检测 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 智能建筑工程质量验收规范（GB 50339） |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 系统监测应包括工程电气性能检测和光纤特性检测 |  |  | 9.3.4条 | 符合要求 |  |  |  |
| .一 般 项 目 | 1 | 采用计算机进行综合布线系统管理和维护时，应按规定进行检测 |  |  | 9.3.5条 |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

电源与接地 子分部（分项）工程验收记录

(GB50303-2002)表F.0.1                                                                                编号:0708

| 工程名称 |  |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  | 框架 |  | 层数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  |  | 质量部门负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包技术负责人 |  |  |
| 序号 | 分项工程名称 |  |  |  |  | 分项数 (检验批数) |  | 施工单位检查评定 |  | 监理(建设)单位验收意见 |  |
| 1 | 电源系统 |  |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |
| 2 | 防雷及接地 |  |  |  |  | 1 |  | 合格 |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 安全和功能检验(检测)报告 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |
| 观感质量验收 |  |  |  |  |  |  |  | 符合要求 |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  | 施工单位项目经理: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 分包单位项目经理: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 勘察单位项目负责人: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 设计单位项目负责人: (签名) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总监理工程师: (签名) 年 月 日 (建设单位项目专业负责人) |  |  |  |  |  |  |  |

电源系统检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 主楼 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2007年 月 日 |  |  |  |

电源系统工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                  编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼电源系统工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、电源系统质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

电源系统检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070801/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 电源系统 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 智能建筑工程质量验收规范（GB 50339） |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 智能化系统应引接验收合格的公用电源 |  |  | 11.2.1条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 智能化系统自主配置的稳流稳压、不间断电源装置的检测 |  |  | 11.2.2条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 3 | 智能化系统自主配置的应急发电机组的检测 |  |  | 11.2.3条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 4 | 智能化系统自主配置的蓄电池组及充电设备的检测 |  |  | 11.2.4条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 5 | 智能化系统主机房集中供电专用电源设备、各楼层设置用户电源箱的安装质量检测 |  |  | 11.2.5条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 6 | 智能化系统主机房集中供电专用电源线路的安装质量检测 |  |  | 11.2.6条 | 符合要求 |  |  |  |
| .一 般 项 目 | 1 | 智能化系统自主配置的稳流稳压、不间断电源装置的检测 |  |  | 11.2.7条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 智能化系统自主配置的应急发电机组的检测 |  |  | 11.2.8条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 3 | 智能化系统主机房集中供电专用电源设备、各楼层设置用户电源箱的安装检测 |  |  | 11.2.9条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 4 | 智能化系统主机房集中供电专用电源线路的安装质量检测 |  |  | 11.2.10条 | 符合要求 |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

防雷及接地系统检验批质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 主楼 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2007年 月 日 |  |  |  |

防雷及接地系统工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                  编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 主楼防雷及接地系统工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、防雷及接地系统质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

防雷及接地系统检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070802/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 防雷及接地系统 |  |  | 验收部位 |  | 主楼 |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 智能建筑工程质量验收规范（GB 50339） |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  | 施工班组长 |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 智能化系统的防雷及接地系统应引接验收合格的建筑物共用接地装置.采用建筑物金属体作为接地装置时，接地电阻不应大于1Ω |  |  | 11.3.1条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 智能化系统的单独接地装置的检测，接地电阻应按设备要求的最小值确定 |  |  | 11.3.2条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 3 | 智能化系统的防过流、过压元件的接地装置、防电磁干扰屏蔽的接地装置、防静电接地装置的检测，其设置应符合设计要求，连接可靠 |  |  | 11.3.3条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 4 | 智能化系统与建筑物等电位联结的检测 |  |  | 11.3.4条 | 符合要求 |  |  |  |
| .一 般 项 目 | 1 | 智能化系统的单独接地装置，防过流和防过压元件的接地装置、防电磁干扰屏蔽的接地装置及防静电接地装置的检测 |  |  | 11.3.5条 | 符合要求 |  |  |  |
|  | 2 | 智能化系统与建筑物等电位联结的检测 |  |  | 11.3.6条 | 符合要求 |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

电线导管、电缆导管和线槽敷设

分项工程质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限 公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 | 地下一层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 二层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 四层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 五层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 六层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共 1 份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 年 月 日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

智能弱电管线预埋 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                      编号：A5—1智电G-003

致： XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了商业二地下二层10-7~10-10/9-A~9-G轴智能弱电管线预埋工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件：电线导管、电缆导管和线槽敷设安装检验批质量验收记录 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

电线导管、电缆导管和线槽敷设安装检验批质量验收记录

- （Ⅰ）室  内

- （GB50303-2002）表14                                           编号：071002/ 003

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 智能建筑工程 |  |  |  | 验收部位 |  |  | 地下一层 |
| 施 工 单 位 |  |  | ***智能科技发展有限公司 |  | 专业工长 （施工员） |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 智能建筑工程质量验收规范GB-50339-2003-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  |  |  | 分包项目 经 理 |  |  | 施工班组长 |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 金属导管、金属线槽的接地或接零 |  |  |  | 第14.1.1条 | 符合要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属导管的连接 |  |  |  | 第14.1.2 | 符合要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 防爆导管的连接 |  |  |  | 第14.1.3条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 绝缘导管在砌体剔槽埋设 |  |  |  | 第14.1.4条 |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 电缆导管的弯曲半径 |  |  |  | 第14.2.3条 | 符合要求 |  |  |  |  |
|  | 2 | 金属导管的防腐 |  |  |  | 第14.2.4条 | 符合要求 |  |  |  |  |
|  | 3 | 柜、台、箱、盘内导管管口高度 |  |  |  | 第14.2.5条 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 暗配管的埋设深度，明配管的固定 |  |  |  | 第14.2.6条 | 符合要求 |  |  |  |  |
|  | 5 | 线槽固定及外观检查 |  |  |  | 第14.2.7条 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 防爆导管的连接、接地、固定和防腐 |  |  |  | 第14.2.8条 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 绝缘导管的连接和保护 |  |  |  | 第14.2.9条 |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 柔性导管的长度、连接和接地 |  |  |  | 第14.2.10条 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 |  |  |  | 第14.2.11条 |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2007 年 02 月 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

电线、电缆穿管和线槽敷线安装

分项工程质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |
| 1 | 地下一层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 一层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 二层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 三层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 四层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 五层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 六层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共7份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 年 月 日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |

电线、电缆穿管和线槽敷线 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                                  编号： 01

致：XX有限公司 （监理单位） 我单位已完成了 东西单元各井道电线、电缆和线槽敷线 工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、 电线、电缆和线槽敷线安装检验批 质量验收记录一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008 / 03/02

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

电线、电缆穿管和线槽敷线安装检验批质量验收记录

- （GB50303-2002）表15                                                   编号：070602/01

| 工 程 名 称 |  |  |  | XX弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  | 智能建筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  | 东西单元各井道 |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  | 专业工长 （施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准 名称及编号 |  |  | 电线、电缆穿管和线槽敷线安装 GB-50303-2002.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分 包 单 位 |  |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包项目 经 理 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 验 收 规 范 的 规 定 |  |  |  |  |  | 施工单位自检记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理(建设)单位 验 收 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 交流单芯电缆不得单独穿于 钢导管内 |  |  | 第15.1.1条 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电线穿管 |  |  | 第15.1.2条 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 爆炸危险环境照明线路的电 线、电缆选用和穿管 |  |  | 第15.1.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 电线、电缆管内清扫和管口 处理 |  |  | 第15.2.1条 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 同一建筑物、构筑物内电线 绝缘层颜色的选择 |  |  | 第15.2.2条 | 符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 线槽敷线：电线绑扎点间距 |  |  | ≯2m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施 工 操 作 依 据 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质 量 检 查 记 录 |  |  |  |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 结 果 评 定 |  |  |  | 检查评定合格 项目专业 项目专业 质量检查员： 技术负责人： 2008年03月02日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设） 单位验收结论 |  |  |  | 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

电缆桥架安装和桥架内电缆敷

分项工程质量验收记录表

| 工程名称 |  | XX弱电工程 |  | 结构类型 |  |  | 框架 | 检验批数量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | ***建筑第一工程公司 |  | 项目经理 |  |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 分包单位 |  | ****智能科技发展有限公司 |  | 分包单位负责人 |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 序号 | 检验批部位 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |
| 1 | 地下一层 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 弱电井道 |  | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 检验批质量检查记录 |  |  | 完整 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  | 检验批共1份，判定为合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论 | 合格 项目专业 质量（技术）负责人: 2008年5月25日 |  |  |  | 监理(建设)单位验收结论 | 监理工程师: （建设单位项目专业技术负责人） 2008年 月 日 |  |  |  |

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                               编号：A5—3-001

致：XX有限公司（监理单位） 我单位已完成了 地下一层桥架安装和桥架内电缆敷设 工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设质量验收记录 一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008/01/20

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。

电缆桥架安装和桥架内电缆敷设 工程报验申请表

工程名称：XX弱电工程                               编号：A5—3-001

致：XX有限公司（监理单位） 我单位已完成了 井道垂直桥架安装和桥架内电缆敷设 工程，按设计文件及有关规范进行了自检，质量合格，请予以审查和验收。 附件： 1、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设质量验收记录 一份 □ 承包单位（章） 项目经理 日 期 2008/01/20

审查意见： □所报隐蔽工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意隐蔽。 □所报检验批的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格，□同意/□不同意进行下道工序。 □检验批的技术资料基本齐全，且基本符合要求，因□砂浆/□混凝土试块强度试验报告末出具，暂同意进行下道工序施工，待□砂浆/□混凝土试块试验报告补报后，予以质量认定。 □所报分项工程的各检验批的验收资料□完整/□不完整，且□全部/□末全部达到合格要求，经现场验测、核查□合格/□不合格。 □所报分部（子分部）工程的技术资料□齐全/□不齐全，且□符合/□不符合要求，经现场检测、核查□合格/□不合格。 □纠正差错后再报。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日期：

本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。